- 附件1：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 购置日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影系统 | 荷兰飞利浦 | UNIQ FD20 | 1套 | 2021年5月 |

- DSA维保服务基本需求内容

- 服务期限：3年，合同一年一签

- 服务内容：

- DSA整机（除球管、平板探测器、第三方产品外）不限次数到场技术服务和远程诊断服务，包含零备件更换服务如：L臂、C臂、导管床、主控计算机、重建服务器等整机主机等。

- 服务要求：

- 1.提供维修、零配件更换和维修劳务等服务，保证设备维护达到符合厂家标准和相应国家质量标准要求。

- 2.响应及开机率：响应时间2小时内，工程师到场维修16小时内，配件到位时间48小时内，保证保修期内达到95%开机率（按每年365天，每天24小时计算）。

- 3.每次维修提供完整工单，包括相关技术指标、维修内容、更换配件情况等。

- 4.每年至少提供≥4次逐台设备的巡检及保养，并要有相应记录归档设备监管部门存档备案。

- 5.每年至少提供一人次院内现场指导培训(内容如设备的规划使用、操作、日常维护、保养和管理等)，培训后有相应记录，归档设备监管部门存档备案。