一．温馨提示

- 一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。

- 二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无

- 效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。

- 三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。

四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。

五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。

二．密封条模版

密  封  条

（适合所有模版）

2026年快速竞价第X批序号X投标资料

XXX公司

联系人：XXX 电话：XXXXX

- 三．投标资料模板

2026年快速竞价第八批序号1

投标资料

项目名称：  购买医用离心机项目

投标供应商：     （盖章）

一、报价表

| 序号 | 标的名称 | 推荐 品牌型号 | 数量 | 预算单价(元) | 报价单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用离心机 | 百欧TDL-400 | 1 | 11850 |  |  |
|  |  | 百欧TDL-600C | 1 | 16000 |  |  |

公司名称：（盖章）

联 系 人：

联系电话：

日    期：    年  月  日

- 投标方提供相关资质证明（盖章，可扫描）。

提供《营业执照》、《第二类医疗器械经营备案凭证》

三、授权委托证明书

廉江市人民医院：

（投标方全称）法定代表人              （姓名）兹授权               （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：   年   月   日至   年   月   日

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

授权代表（签字或签章）：

日期：   年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处。

- 四、承诺函

致：廉江市人民医院，对于本项目我方郑重承诺满足以下要求：

| 供应商资格要求 | 提供《营业执照》、《第二类医疗器械经营备案凭证》 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | - 一、低速离心机1 - 预算价：11850元/台 - 1 数量：1台 - 2 操作界面：≥7寸高清触摸屏操作界面，程序可编辑操作。 - 3 转速：≥6000rpm - 4 容量: ≥750ml×4支 - 5 最大相对离心力：5140Xg - 6 定时范围：1s-99h59min59s - 7 噪声：≤65dB（A） - 8 转速精度：±10rpm - 9 控制系统：变频处理器 - 10 配置:2ml*56支自动脱帽适配器、5ml*56支自动脱帽适配器 - 二、低速离心机2 - 预算价：16000元/台 - 1 数量：1台 - 2 操作界面：≥7寸高清触摸屏操作界面，程序可编辑操作。 - 3 转速：≥6000rpm - 4 容量: ≥15ml×28支 - 5 最大相对离心力：5140Xg - 6 定时范围：1s-99h59min59s - 7 噪声：≤65dB（A） - 8 转速精度：±10rpm - 9 控制系统：变频处理器 - 10 配置：2ml*100支自动脱帽适配器、5ml*100支自动脱帽适配器 - 三.质保期≥3年 |  |
| 商务要求 | 标的提供的时间 | 合同签订后30天内完成供货、安装、调试。 |
|  | 标的提供的地点 | 廉江市人民医院指定地点。 |
|  | 付款方式 | 合同签订后，产品安装调试及验收合格收到发票后45个工作日内支付合同总额20%，原则上2年内支付合同总额的80% |
|  | 验收要求 | 产品具备医疗器械备案凭证、合格证。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，由此产生的有关费用由中标人承担；产品试运行1周，各项性能正常，原则上1个月内验收。 |
|  | 售后要求 | 保修期≥3年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。 |

公司名称：（盖章）

日  期：   年  月  日