一．温馨提示

- 一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。

- 二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无

- 效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。

- 三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。

四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。

五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。

六．★所投资料需一式两份。

二．密封条模版

密  封  条

（适合所有模版）

2026年快速竞价第X批序号X投标资料

XXX公司

联系人：XXX 电话：XXXXX

- 三．投标资料模板

2026年快速竞价第九批序号1

投标资料

项目名称：  购买眼科手术器械项目

投标供应商：     （盖章）

一、报价表

| 序号 | 标的名称 |  | 推荐 品牌型号 | 数量 | 预算单价(元) | 报价单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 购买眼科手术器械项目 | 眼科手术器械手柄 | 贝尔一锋UN-1101 | 1把 | 4500 |  |  |
|  |  | 显微眼用镊（眼底内界膜镊） | 贝尔一锋UN-3023 | 1把 | 1200 |  |  |
|  |  | 显微眼用镊（眼底直微镊） | 贝尔一锋UN-3043D | 1把 | 1500 |  |  |

公司名称：（盖章）

联 系 人：

联系电话：

日    期：    年  月  日

- 投标方提供相关资质证明（盖章，可扫描）。

提供《营业执照》、《第二类医疗器械经营备案凭证》

三、授权委托证明书

廉江市人民医院：

（投标方全称）法定代表人              （姓名）兹授权               （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：   年   月   日至   年   月   日

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

授权代表（签字或签章）：

日期：   年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处。

- 四、承诺函

致：廉江市人民医院，对于本项目我方郑重承诺满足以下要求：

| 供应商资格要求 | 提供《营业执照》、《第二类医疗器械经营备案凭证》 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | - 一、眼科手术器械手柄 功能要求：眼底手术器械手柄，辅助头部使用，适用于眼底玻切手术。 - 参数要求：主体为医用塑料材质，波纹形爪片，绿色标识（ø11mm），非无菌提供，可重复使用；可高温消杀；总长100mm±2mm。 二、显微眼用镊（眼底内界膜镊） 功能要求：适用于眼底手术，专用于黄斑裂孔等内界膜剥除操作。 参数要求：底座为医用塑料材质，非无菌提供，可重复使用；可高温高压消毒灭菌；可搭配万向手柄使用；25G；工作长度37mm±2mm。 三、显微眼用镊（眼底直微镊） 功能要求：适用于视网膜脱离等复杂眼底手术中夹持、分离视网膜组织。参数要求：底座为医用塑料材质，非无菌提供，可重复使用，可高温高压消毒灭菌；可搭配万向手柄使用；25G；尖头；工作长度32mm±2mm。 |  |
| 商务要求 | 标的提供的时间 | 中标后30天内完成交付使用。 |
|  | 标的提供的地点 | 廉江市人民医院指定地点。 |
|  | 付款方式 | 产品验收合格且开具发票后，原则上1年内支付100%。 |
|  | 验收要求 | 产品具备合格证、医疗器械注册证或备案凭证。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，由此产生的有关费用由中标人承担。 |
|  | 其他 | 保修期≥1年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。 |

公司名称：（盖章）

日  期：   年  月  日