一．温馨提示
一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。
二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无
效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。
三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。
四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。
五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。
六．★所投资料需一式两份。

二．密封条模版




密  封  条
（适合所有模版）



2026年快速竞价第X批序号X投标资料
XXX公司
联系人：XXX 电话：XXXXX



















三．投标资料模板


2026年快速竞价第九批序号3
投标资料 
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一、报价表
	序号
	标的名称
	推荐
品牌型号
	数量
	预算单价(元)
	报价单价
(元)
	备注

	1
	维修奥林巴斯图像处理装置项目
	奥林巴斯CV-290
	1台
	30000
	
	




公司名称：（盖章）
联 系 人：
联系电话：
日    期：    年  月  日
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2、 投标方提供相关资质证明（盖章，可扫描）。
提供《营业执照》










































三、授权委托证明书
廉江市人民医院：
                                        （投标方全称）法定代表人              （姓名）兹授权               （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。
            （授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：   年   月   日至   年   月   日
单位名称（公章）：
法定代表人（签字或签章）：                  
日期：   年   月   日

授权代表（签字或签章）：                    
日期：   年   月   日
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处。






四、承诺函
致：廉江市人民医院，对于本项目我方郑重承诺满足以下要求：
	供应商资格要求
	《营业执照》

	技术要求
	一、维修需求：
1.维修CV-290主机。
二、售后需求：                                                                    
1.维修更换备件时，要随工单附上相应合格证、出库单等相关资料，确保配件为全新合法。
2.设备维修完成，由院方设备科监管部门进行验收，并记录设备外修验收报告。
3.设备维修（故障部位）验收后保修周期为6个月，不同部位故障除外。
4.同设备同故障部位在保修期内出现故障，需免费提供维修、配件更换和维修劳务服务。
5.同设备同故障部位在保修期内出现故障≥2次，院方有权另请第三方进行维修处理，涉及费用由维修方支出。
6.同设备同故障部位在保修期内出现故障，报修后要及时响应，确认故障情况后，12小时内到达现场进行维修。（到达现场需向院方设备监管部门报备，确认响应及现场时间）；若在3个工作日内未能完成维修，需提供备用设备，保证临床科室设备使用需求正常工作。
7.维修及保修期内维修后，需向医院提交设备维保维修服务工单，由设备监管部门签字确认完成。

	
	

	
	

	商务要求
	标的提供的时间
	自合同签订之日起10日内完成维修。

	
	标的提供的地点
	廉江市人民医院。

	
	付款方式
	设备维修验收合格后六个月内支付维修金额。

	
	验收要求
	设备维修完成后，需维修工程师、医院设备科工程师、设备使用科室负责人三方进行验收交接，维修后的设备需达到：①能正常开关机；②各项参数功能能正常使用；验收后质保半年。

	
	其他
	


公司名称：（盖章）
日  期：   年  月  日
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