一．温馨提示

- 一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。

- 二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无

- 效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。

- 三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。

四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。

五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。

六．★所投资料需一式两份。

二．密封条模版

密  封  条

（适合所有模版）

2026年XXX第X批投标资料

XXX公司

联系人：XXX 电话：XXXXX

- 三．投标资料模板

2026年公开询比第十一批

投标资料

项目名称：  采购口腔科设备项目

投标供应商：（盖章）

一、报价表

| 序号 | 标的名称 |  | 品牌 | 型号 | 数量 | 预算总价 (元) | 报价总价 （元） | 采购需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购口腔科设备项目 | 牙科治疗机 |  |  | 1台 | 32000 |  | 见投标文件模版 |  |
|  |  | 牙科种植机 |  |  | 1台 | 30000 |  |  |  |

公司名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

日    期：    年  月  日

二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。

《营业执照》、《第二类医疗器械经营备案凭证》

三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）

廉江市人民医院：

（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：年月日

授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

四、承诺函

致：廉江市人民医院

对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：

| 标的提供的时间 | 合同签订后30日内完成供货、安装、调试。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 廉江市人民医院指定地点。 |
| 付款方式 | 合同签订后，产品安装调试及验收合格后，收到中标方开具的发票45个工作日内支付合同总额20%，原则上2年内支付合同总额的80% |
| 验收要求 | 产品具备《医疗器械注册证》、合格证，采购购人对所有设备的品目、数量、规格型号（含生产厂家名称）是否与投标文件一致、外包装完整性等进行检查。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，由此产生的有关费用由中标人承担。 |
| 售后要求 | 牙科治疗机：整机质保至少3年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。 牙科种植机：整机质保至少2年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。 |

公司名称：（盖章）

日    期：    年月  日

五、详细评审

| 评审因素 | 评审标准 |  |  | 响应情况 （填写满足或不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分58分 |  |  |  |
|  | 商务部分12分 |  |  |  |
|  | 报价得分30分 |  |  |  |
| 技术部分 （58分） | ①每满足一条一般技术参数得2分； ②每满足一条重要条款▲得4分。 （52分） | - 1、牙科治疗机 | - 一、工作条件： - 1 环境温度5°-40°；相对湿度≤80% - 2 供气压力范围：0.55—0.80Mpa,流量≥55L/min - 3 水源水压范围 ：0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min |  |
|  |  |  | - 二、口腔灯；感应LED冷光灯，最大色温≥5000K；最高照度≥30000Lux，可无接触式控制 |  |
|  |  |  | - 三、牙科椅： - 1 皮垫材质：皮革面料 - 2 座椅承重范围＞160kg， - 3座椅升降范围 ：最高830mm，最低＜380mm - 4牙科椅具备直流、低压电机 - 5 座椅角度可调 - 6座椅扶手为前翻式设计 - 7 治疗椅头靠可旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于150mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求 - 8 消毒系统：消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道；消毒液水瓶≥1L |  |
|  |  |  | - 四、治疗台单元： - 1下挂式器械盘 - 2 配置观灯片 - 3 具备液晶触摸控制屏，可实时显示设备工作状态，可控制座椅升降、复位、急救位、漱口、冲痰盂等功能 - 4 手机管具备防回吸功能 |  |
|  |  |  | - 五、侧箱单元： - 1可旋转式侧箱 - 2侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒 - 3一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂，系统可根据医生的要求设定时间 - 4 具纯净水系统：水瓶容量≥1L |  |
|  |  |  | - 六、助手位单元： - 1 配置可旋转助手杆，带≥9功能按键的助手控制面板和助手搁置台 - 2 带三用枪、强弱吸手柄各1支；强弱吸可连接中央负压，通过负压选位阀控制开关 |  |
|  |  |  | - 七、地箱： - 1 中标后根据场地情况可选内外置地箱 - 2 内置封闭电源 - 3配置下水口密闭连接组件 |  |
|  |  |  | - 八、配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰、手机工作、水杯供水、冲洗痰盂； |  |
|  |  |  | - 九、配置医生椅，升降可调、靠背角度可调。 |  |
|  |  |  | - 十、整机质保≥3年。 |  |
|  |  |  | - 十一、配置 - 1 感应冷光灯 1 套 - 2 治疗椅 1 套 - 3 下挂式医生工作台 1 套 - 4 轻触式按键控制面板 1 套 - 5 观片灯 1 套 - 6 连体侧箱 1 套 - 7 内置热水系统 1 套 - 8 三用枪 2 套 - 9 纯净水系统 1 套 - 10 消毒系统 1套 - 11 痰盂缸 1 套 - 12 强弱吸系统 1 套 - 13地箱 1 套 - 14 多功能脚踏 1 套 - 15 医师椅 1 套 |  |
|  |  | - 2、牙科种植机 | - 1.采用微型马达，≥5.5N cm 的电机扭矩，终端≥80N cm； |  |
|  |  |  | 2.马达空载转速：至少覆盖300～40,000 r/min； |  |
|  |  |  | 3.手机齿轮速比：20-1； |  |
|  |  |  | 4.扭矩范围：至少覆盖5.5-80 N cm ； |  |
|  |  |  | 5.弯手机跳动幅度：≤20微米，使用平稳； |  |
|  |  |  | 6.蠕动泵流量：至少覆盖0～135mL/min； |  |
|  |  |  | 7.界面类型：触摸屏，彩色可视化种植图片界面 ；至少具备模式和标准模式选择； |  |
|  |  |  | 8、植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩； |  |
|  |  |  | 9. 每次开机自动进行扭力校准； |  |
|  |  |  | 10. 具备故障自诊模式，自动保护功能； |  |
|  |  |  | 11. 脚踏开关：具备脚踏开关，且脚踏开关至少具备正反转切换、水量控制功能； |  |
|  |  |  | ▲12、适配多种转速比的机头： 至少包括 1.1、1.2、1.5、16-1、20.1； |  |
|  |  |  | 13、防液等级：主机≥IPX1，脚踏≥IPX6 |  |
|  |  |  | 14、整机质保：≥2年 |  |
|  | 售后服务方案 (6分) | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分。 1、有服务方案，优于满足项目需求，得6分； 2、有服务方案，完全满足项目需求，得4分； 3、有服务方案，基本满足项目需求，得2分； 4、有服务方案，不能完全满足项目需求，得1分； 5、未提供不得分。 |  | 资料附后 |
| 商务部分(12分) | 同类项目业绩 | 2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得4分，最高12分。注：需提供同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。 |  | 资料附后 |
| 投标报价(30分) | 投标报价得分 | 投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值） |  |  |