一．温馨提示
一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。
二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无
效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。
三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。
四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。
五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。
六．★所投资料需一式两份。
二．密封条模版

密  封  条
（适合所有模版）



2026年XXX第X批投标资料
XXX公司
联系人：XXX 电话：XXXXX











































	
三．投标资料模板

2026年公开询比第十	七批
投标资料 











项目名称：  维护12+4座医用空气氧舱项目 
投标供应商：（盖章）        






一、报价表

	序号
	标的名称
	设备品牌
	数量
	预算总价
（元）
	报价总价
(元)
	采购需求
	备注

	1
	维护12+4座医用空气氧舱项目
	上海七零一所杨园高压氧舱有限公司
	1项
	30520
	
	见投标文件模版
	




公司名称：（盖章）
                                联系人：
联系电话：
日    期：    年  月  日




















	
二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。
《营业执照》。


三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）
廉江市人民医院：
（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：
法定代表人（签字或签章）：                  
日期：年月日
授权代表（签字或签章）：                    
日期：年月日
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。




四、承诺函
致：廉江市人民医院
对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：    
	标的提供的时间
	自合同签订之日起10日内完成维修。

	标的提供的地点
	廉江市人民医院。

	付款方式
	设备维修验收合格后六个月内支付维修金额。

	验收要求
	设备维修完成后，需维修工程师、医院设备科工程师、设备使用科室负责人三方进行验收交接，维修后的设备需达到：①能正常开关机；②各项参数功能能正常使用；验收后质保半年。

	其他
	







	           公司名称：（盖章）
日    期：    年月  日















	五、详细评审
	评审因素
	评审标准
	响应情况
（填写满足或不满足）

	分值构成
	技术部分81分
	

	
	[bookmark: _GoBack]商务部分9分
	

	
	报价得分10分
	

	技术部分
（81分）
	每满足一条技术参数得8分；
（64分）

	1、高压氧的两组空压机及冷干机组，根据保养要求进行保养（更换空气滤芯发、油过滤器、油分、空气压缩机油、清洗剂、恒温阀、电磁阀、单向阀、进气阀、皮带、油管、安全阀、压力表、管道滤芯、润滑脂）。
	

	
	
	2、维修更换配件时，要随工单附上相应合格证、出库单等相关资料，确保配件为全新合法。
	

	
	
	3、设备维修完成，由院方设备科监管部门进行验收，并记录设备外修验收报告。                                                                                              
	

	
	
	4、设备维修（故障部位）验收后保修周期为6个月，不同部位故障除外。
	

	
	
	5、同设备同故障部位在保修期内出现故障，需免费提供维修、配件更换和维修劳务服务。
	

	
	
	6、同设备同故障部位在保修期内出现故障≥2次，院方有权另请第三方进行维修处理，涉及费用由维修方支出。
	

	
	
	7、同设备同故障部位在保修期内出现故障，报修后要及时响应，确认故障情况后，12小时内到达现场进行维修。（到达现场需向院方设备监管部门报备，确认响应及现场时间）；若在3个工作日内未能完成维修，需提供备用设备，保证临床科室设备使用需求正常工作。
	

	
	
	8、维修及保修期内维修后，需向医院提交设备维保维修服务工单，由设备监管部门签字确认完成。
	

	
	维护方案
(12分)

	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分。
1、有维护方案，优于满足项目需求，得12分；
2、有维护方案，完全满足项目需求，得8分；
3、有维护方案，基本满足项目需求，得4分；
4、有维护方案，不能完全满足项目需求，得1分；
5、未提供不得分。
	资料附后

	
	原厂授权
（5分）
	根据投标人提供的厂家授权书进行评分，有授权得5分，无授权不得分。
	资料附后

	商务部分(9分)
	同类项目业绩 
	2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得3分，最高9分。注：需提供同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。
	资料附后

	投标报价(10分)
	投标报价得分 
	投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值）
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