- 不锈钢推车参数

- 1、不锈钢大器械车14台

规格：长100cm*宽60cm*高90cm,共二层，每层具三向围栏，第一层围栏高5cm,第二层围栏高10cm；一侧有推手环；底层钢板离地30cm（含车轮）。

2、不锈钢大器械车28台

规格：长70cm*宽50cm*高90cm,共三层，每层具三向围栏，第一层围栏高5cm,第二、三层围栏高10cm；一侧有推手环；底层钢板离地30cm（含车轮）。

- 3、不锈钢升降台车 10台

- 规格：托盘长70cm*宽45cm，升降双杆高60-120cm(伸缩)，两直杆之间有一横杆固定，带静音轮。