一．温馨提示

- 一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。

- 二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无

- 效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。

- 三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。

四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。

五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。

六．★所投资料需一式两份。

二．密封条模版

密  封  条

（适合所有模版）

2026年快速竞价第十六批序号1投标资料

XXX公司

联系人：XXX 电话：XXXXX

- 三．投标资料模板

2026年快速竞价第十六批序号1

投标资料

项目名称： 廉江市人民医院医技楼新生儿科定制医用不锈钢洗手柜项目

投标供应商：         （盖章）

一、报价表

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 数量 | 预算金额(元) | 报价金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廉江市人民医院医技楼新生儿科定制医用不锈钢洗手柜项目 | 850X780X650 | 1项 | 30000 |  |  |

公司名称：（盖章）

联 系 人：

联系电话：

日    期：    年  月  日

- 投标方提供相关资质证明（盖章，可扫描）。

提供《营业执照》

三、授权委托证明书

廉江市人民医院：

（投标方全称）法定代表人              （姓名）兹授权               （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：   年   月   日至   年   月   日

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

授权代表（签字或签章）：

日期：   年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处。

- 四、承诺函

致：廉江市人民医院，对于本项目我方郑重承诺满足以下要求：

| 供应商资格要求 | 提供《营业执照》 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 1、整体尺寸：850X780X650； 2、水槽内腔尺寸不小于610X410X250； 3、304不锈钢厚度为1.0 4、1个柜含1个红外感应龙头、DN15角阀2个、304不锈钢DN15编织软管2根。 |  |
| 商务要求 | 标的提供的时间 | 签订合同后10个日历日内完成全部货物的交付安装工作。 |
|  | 标的提供的地点 | 医技楼13楼 |
|  | 付款方式 | 1.本项目预算采购控制价含13%增值税，适用货物采购税率；本项目投标报价应为含税全包价，适用税率按国家现行税收政策执行，不同纳税人类型（一般纳税人、小规模纳税人、中小微企业等）按各自适用税率计取； 2..验收合格且供应商开具正式发票后，采购方在3个月内向供应商⽀付全部货款。 |
|  | 验收要求 | 1.按采购文件、中标人的投标文件及双方签订的合同参数要求逐项验收 |
|  | 售后要求 | 供应商须提供1年免费质保期（质保期的计算⾃设备安装完毕并通过验收合格后开始。免费质保期内实⾏“三包”，时间⾃最终验收合格并交付使⽤之⽇起计算）。 |

公司名称：（盖章）

日  期：   年  月  日