一．温馨提示

- 一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。

- 二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无

- 效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。

- 三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。

四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。

五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。

六．★所投资料需一式两份。

二．密封条模版

密  封  条

（适合所有模版）

2026年快速竞价第X批序号X投标资料

XXX公司

联系人：XXX 电话：XXXXX

- 三．投标资料模板

2026年快速竞价第X批

投标资料

项目名称： 维修595nm脉冲染料激光项目

投标供应商：         （盖章）

一、报价表

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 数量 | 预算金额(元) | 报价金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修595nm脉冲染料激光项目 | Vbeam Perfecta | 1台 | 42000 |  |  |

公司名称：（盖章）

联 系 人：

联系电话：

日    期：    年  月  日

- 投标方提供相关资质证明（盖章，可扫描）。

提供《营业执照》

三、授权委托证明书

廉江市人民医院：

（投标方全称）法定代表人              （姓名）兹授权               （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：   年   月   日至   年   月   日

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

授权代表（签字或签章）：

日期：   年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处。

- 四、承诺函

致：廉江市人民医院，对于本项目我方郑重承诺满足以下要求：

| 供应商资格要求 | 提供《营业执照》 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 一、维修需求： 1.更换激光染料套件。 二、售后需求： 1.维修更换备件时，要随工单附上相应合格证、出库单等相关资料，确保配件为全新合法。 2.设备维修完成，由院方设备科监管部门进行验收，并记录设备外修验收报告。 3.设备维修（故障部位）验收后保修周期为6个月，不同部位故障除外。 4.同设备同故障部位在保修期内出现故障，需免费提供维修、配件更换和维修劳务服务。 5.同设备同故障部位在保修期内出现故障≥2次，院方有权另请第三方进行维修处理，涉及费用由维修方支出。 6.同设备同故障部位在保修期内出现故障，报修后要及时响应，确认故障情况后，24小时内到达现场进行维修。（到达现场需向院方设备监管部门报备，确认响应及现场时间）；若在3个工作日内未能完成维修，需提供备用设备，保证临床科室设备使用需求正常工作。 7.维修及保修期内维修后，需向医院提交设备维保维修服务工单，由设备监管部门签字确认完成。 |  |
| 商务要求 | 标的提供的时间 | 自合同签订之日起10日内完成维修。 |
|  | 标的提供的地点 | 廉江市人民医院 |
|  | 付款方式 | 设备维修验收合格后六个月内支付维修金额。 |
|  | 验收要求 | 设备维修完成后，需维修工程师、医院设备科工程师、设备使用科室负责人三方进行验收交接，维修后的设备需达到：①能正常开关机；②各项参数功能能正常使用；验收后质保半年。 |
|  | 其他 |  |

公司名称：（盖章）

日  期：   年  月  日