廉江市人民医院

2026年单源直采投标资料

项目名称：   维修高压注射器项目

投标供应商：                 （盖章）

一、报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 | 预算金额（元） | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修高压注射器项目 | 1项 | 详见技术要求 | 15500 |  |

公司名称：（盖章）

公司地址：

联 系 人：

联系电话：

日    期：    年   月   日

- 投标方提供相关资质证明（盖章，可扫描）。

应有《营业执照》有效证件

三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）

廉江市人民医院：

（投标方全称）法定代表人              （姓名）兹授权               （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：   年   月   日至   年   月   日

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

授权代表（签字或签章）：

日期：   年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

四、承诺函

致：廉江市人民医院

对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：

| 供应商资格要求 | 提供《营业执照》 |  |
| --- | --- | --- |
| 参数要求 | 一、维修需求： 1.维修高压注射器注射头按键膜和PPI主板。 二、售后需求： 1.维修更换备件时，要随工单附上相应合格证、出库单等相关资料，确保配件为全新合法。 2.设备维修完成，由院方设备科监管部门进行验收，并记录设备外修验收报告。 3.设备维修（故障部位）验收后保修周期为3个月，不同部位故障除外。 4.同设备同故障部位在保修期内出现故障，需免费提供维修、配件更换和维修劳务服务。 5.同设备同故障部位在保修期内出现故障≥2次，院方有权另请第三方进行维修处理，涉及费用由维修方支出。 6.同设备同故障部位在保修期内出现故障，报修后要及时响应，确认故障情况后，12小时内到达现场进行维修。（到达现场需向院方设备监管部门报备，确认响应及现场时间）；若在3个工作日内未能完成维修，需提供备用设备，保证临床科室设备使用需求正常工作。 7.维修及保修期内维修后，需向医院提交设备维保维修服务工单，由设备监管部门签字确认完成。 |  |
| 商务要求 商务要求 | 标的提供的时间 | 自合同签订之日起10日内完成维修。 |
|  | 标的提供的地点 | 廉江市人民医院。 |
|  | 付款方式 | 设备维修验收合格后六个月内支付维修金额。 |
|  | 验收要求 | 设备维修完成后，需维修工程师、医院设备科工程师、设备使用科室负责人三方进行验收交接，维修后的设备需达到：①能正常开关机；②各项参数功能能正常使用；验收后质保叁个月。 |
|  | 其他 |  |

公司名称：（盖章）

日    期：    年   月   日